**別記様式第14**　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　①

|  |
| --- |
| 消防機関へ通報する火災報知設備試験結果報告書試験実施日　　　　年　　月　　日　試験実施者　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 用途 | （　　　　）項　　・ |
| 延べ面積 | ｍ2 | 階数 | 地上　　　階　　地階　　　階 |
| 火災通報装置 | 製造者名 |  | 品名･型式 |  | 設置場所 |  |
| 自動火災報知設備連動 | 有・無 |
| 遠隔起動装置等 | 設置場所（個数　 個） | (１)　　　　　(２)　　　　　(３)(４)　　　　　(５)　　　　　(６) |
| 選択信号送出方式 | ＤＰ方式(１０ＰＰＳ、２０ＰＰＳ)・ＰＢ方式 |
| その他 |  |
| 試　　　験　　　項　　　目 | 種　別　・　容　量　等　の　内　容 | 結果 |
| 外　　　　　観　　　　　試　　　　　験 | 火　　災　　通　　報　　装　　置 | 本　　　　　 体 | 設　置場所等 | 設置場所 |  |  |
| 周囲の状況･操作性 | ――――― |  |
| 設置状況 | ――――― |  |
| 構造・性能 | ――――― |  |
| 取扱表示等 | ――――― |  |
| 予備品等 | ――――― |  |
| 電　　源 | 常用電源 | Ｖ　　　　　　　　　　AH |  |
| 予備電源 | 種別 | NiCd　・　その他（　 　　　　　　　　　) |  |
| 設置状況 | ――――― |  |
| 遠隔起動装置等 | 設　置場所等 | 設置場所 |  |  |
| 周囲の状況･操作性 | ――――― |  |
| 設置状況 | ――――― |  |
| 構造・性能 | ――――― |  |
| 取扱表示等 | ――――― |  |
| 回線終端装置等 | 構造・性能 | ――――― |  |
| 電　　源 | 常用電源 | Ｖ　　　　　　　　　　AH |  |
| 予備電源 | 種別 | NiCd　・　その他（　 　　　　　　　　　) |  |
| 設置状況 | ――――― |  |
| その他 | 発信機 | 設置場所等 |  |  |
| 操作部 | 床面等からの高さ　　　　　　　　　　　ｍ |  |
| 構造・性能 | ――――― |  |
| 予備品等 | ――――― |  |
| 標識 | 標識板 |  |  |

消防機関へ通報する火災報知設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 試　　　験　　　項　　　目 | 種　別　・　容　量　等　の　内　容 | 結果 |
| 機　　　　　能　　　　　試　　　　　験 | 火　　災　　通　　報　　装　　置 | 通　報　試　験 | 起動機　能 | 手動起動装置 | ――――― |  |
| 連動起動機能 | ――――― |  |
| 遠隔起動装置 | ――――― |  |
| ※ 優先通報機能 | ――――― |  |
| ※ 通報頭出し機能 | ――――― |  |
| 手動起動装置優先機能 | ――――― |  |
| 蓄積音声情報機能 | ――――― |  |
| ※再呼出し機能 | ――――― |  |
| ※　通　話　試　験 | 通話機能等（特定火災通報装置を除く｡) 　　 | 蓄積音声情報送出後の呼返し状況 | ――――― |  |
| 不応答時の通報継続状況 | ――――― |  |
| 切替状況 | ――――― |  |
| 通話終了後の呼返し状況 | ――――― |  |
| 通話機能等（特定火災通報装置に限る｡）　　 | ハンズフリー通話への移行状況 | ――――― |  |
| 切替状況 | ――――― |  |
| 電話回線の保持状況 | ――――― |  |
| モニター機能 | ――――― |  |
| 電源試験 | 電源の自動切替機能 | ――――― |  |
| 電圧 | Ｖ |  |
| その他 | 作動試験 | 押 しボタン | 受信完了時間 | sec |  |
| 音響装置の作動状況 | ――――― |  |
| 連動起動機能 | 受信完了時間 | sec |  |
| 音響装置の作動状況 | ――――― |  |
| 使用試験装置 |  |
| 備　　　　　　考 | 通報内容： |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

　　　２　※印の試験は「火災通報装置の基準」（平成８年消防庁告示第１号）に適合している旨の表示が付されているものにあっては、省略できる。

　　　３　結果の欄には、良否を記入すること。

　　　４　配線についての試験結果報告書を添付すること。

　　　５　総合操作盤が設けられているものにあっては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。

2015.03.31修正